## Slide 1: ProFiBus
(PROcess FIeld BUS)
Jose Granados Diaz

## Slide 2: Què és ProFiBus?

## Slide 3: Com funciona?

## Slide 4: Característiques Principals
1. Velocitat de transmissió: fins a 12 Mbps.
2. Longitud màxima de la línia: fins a 1.2 km.
3. Topologies de xarxa: Bus, estrella i anell.
4. Transmissió: halfduplex, asíncrona, sincronització per start/stop,
5. Nombre màxim de dispositius connectats: 126 dispositius per bus.
6. Nivells de seguretat: Hi ha diferents nivells de seguretat disponibles per a PROFIBUS, que inclouen l'autenticació i l'encriptació de dades.
7. Interfície física:
RS-485
Fibra òptica
8. Compatibilitat amb altres estàndards: PROFIBUS és compatible amb altres estàndards industrials, com PROFINET, Modbus i DeviceNet.

## Slide 5: Tipus de ProFiBus?

## Slide 6: ProFiBus FMS
(Fieldbus Message Specification)

## Slide 7: ProFiBus DP
(Decentralized Peripherals)

## Slide 8: ProFiBus PA
(Process Automation)

## Slide 9: Tecnologia Transmissió
1.- RS 485 (Transmissió per DP/FMS).
2.- IEC 1158-2 (Transmissió PROFIBUS PA).
3.- Fibra óptica.

## Slide 10
Tecnologia Transmissió

## Slide 11: Connexions Físiques
1.- Conector DB-9 D-SUB
2.- Conector M12

## Slide 12: Connexions Físiques
3.- Cables
Parell trenat
Fibra òptica

## Slide 13: Connexions Físiques
4.- Tipus de connexió

## Slide 14: Connexions Físiques
5.- Repetidors